Приложение №1

к приказу №   218   от  25.05.2023

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому

2023-2024 учебному году

составлен «09» августа 2023 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида №17 «Светлячок» г.Клинцы Брянской области

(полное наименование организации, год постройки)

Клинцовская городская администрация

(учредитель организации)

243140 Брянская область, г.Клинцы, ул. Союзная, д. 111А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Таратуто Ольга Николаевна, 8(48336) 5-78-66

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Клинцовской городской администрации

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «29» мая 2023г. №543-р     в период с «07» августа 2023 г. по «11» августа 2023 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Лубская Л.Д. – председатель комиссии, заместитель Главы Клинцовской городской администрации.

Сергеева И.М. – заместитель председателя комиссии, начальник отдела образования городской администрации.

Секретарь комиссии:

Толкачева Т.А. – ведущий специалист отдела образования городской администрации;

Члены комиссии:

Ушакова Г.А. – ведущий специалист отдела образования городской администрации;

Байдакова Е.В. – директор МБУ – КЦОСО г. Клинцы;

Колесников А.В. – начальник отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Клинцовский»;

Лелетко А.С. – старший инженер ПЦО Клинцовского МОВО;

Барвенова С.Н. – председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида №17 «Светлячок» г.Клинцы Брянской области

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида №17 «Светлячок» г.Клинцы Брянской области, утвержденный Постановлением Клинцовской городской администрации

(полное наименование образовательной организации)

№410 от «04» апреля 2023 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» августа 2013г. 32-АЖ № 206117, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» ноября 2013г. 32-АЖ № 401562 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано  «__» _________20_____г.,

__________________________________----------__________________________________

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия _______№____________, срок действия свидетельства с «__» _______20____г. до «__» ________20__года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «10» сентября 2015г., серия 32Л01, № 0002466, регистрационный номер 3738, выдана Департаментом образования и науки Брянской области                                                                        ,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _бессрочно______________________________________________.

2. Паспорт безопасности организации от «17» июня 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «15» мая 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - _____разработан_____ и

(разработан; не разработан)

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий ___-__ единиц на  ___-____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ___-_____, в том числе:

(всего)

________________________выполнены______________________________________________ ,

(наименование объекта)                             (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки ________________________, гарантийные обязательства __________________;

(оформлены, не оформлены)                                                (имеются, не имеются)

___________________________, выполнены _________________________________________,

(наименование объекта)                                (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки __________________, гарантийные обязательства _________________________;

(оформлен, не оформлен)                                              (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ______________ объектах, в том числе:

________________________________выполнены______________________________________ ,

(наименование объекта)                     (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _______________________, гарантийные обязательства ____________________;

(оформлены, не оформлены)                                           (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _________1_________ объектах образовательной организации:

МБДОУ – детский сад комбинированного вида №17 «Светлячок»: игровые участки всех возрастных групп – покраска и ремонт игрового оборудования; ремонт средней группы и покраска стен; ремонт и покраска стен в музыкальном зале; покраска забора на входе на территорию детского сада;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - ______________________не имеется________________________________________________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ______________-----------_________________________________

____________________________________________________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды  образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 239 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 0 человек,

в том числе __-__ человек   обучающихся   с   применением   дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 42 человека; из них поступивших в ВУЗы  - __-__ человек,   профессиональные образовательные организации - __-__ человек, работают - ____-____человек; не работают - __-__  человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году - 36 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - __10___ ; количество обучающихся - __228__ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___-__классов, ________обучающихся;

во 2 смену - ___-__классов, ________обучающихся.

ж) наличие образовательных программ _________________имеются____________________;

(имеются, не имеются)

з) наличие  программ  развития  образовательной организации - _______имеется__________ ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - __17__человек 100%;

научных работников - __-__человек ______%;

инженерно-технических работников - __-__человек ______%;

административно-хозяйственных работников - ___1__человек 100%;

производственных работников - __-__человек ______%;

учебно-воспитательных работников - ___5__человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 21 человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год - _____имеется_____.

(имеются, не имеются)

5. Состояние      материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _______________удовлетворительное______________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (подчеркнуть);

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необ-ходимо | Име-ется | Процент оснащен-ности | Наличие докумен-тов по технике безопас-ности | Наличие актов разре-шения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудова-ние средст-вами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 младшая группа | 26 | 26 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 2 | 1 младшая группа А | 25 | 25 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 3 | 2 младшая группа | 24 | 24 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 4 | 2 младшая группа А | 22 | 22 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 5 | Средняя группа | 28 | 28 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 6 | Средняя группа А | 28 | 28 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 7 | Старшая группа | 20 | 20 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 8 | Подготовительная группа | 25 | 25 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 9 | Старшая логопедическая группа | 14 | 14 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 10 | Подготовительная логопедическая группа | 16 | 16 | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 11 | Муз. зал |  |  | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 12 | Спорт. зал |  |  | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 13 | Каб. логопеда |  |  | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 14 | Пищеблок |  |  | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 15 | Прачечная |  |  | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 16 | Мед. блок |  |  | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |
| 17 | Администр. блок |  |  | 100% | имеется | имеется | обеспечена в полном объеме | оборудовано | состояние удовлетворительное |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 25-30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость  - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25-30 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10-15 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой  - ___________обеспечена_______________________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 8 единиц, из них подлежит списанию - ___-____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___1____единица.        Основные недостатки: ___________-------______________________;

г) наличие	и	обеспеченность	организации спортивным оборудованием, инвентарем -   ________имеется_____________ , обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «31» июля 2023г. №2б,

комиссия по проверке готовности МБДОУ №17 к новому 2023-2024 учебному году.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _________не имеется_______________________

________________________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________;

д) обеспеченность  организации  учебной  мебелью  -  удовлетворительное
(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: имеется (кабинки детские – 16 шт.)

е) обеспеченность   организации   бытовой   мебелью   -  удовлетворительное
(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __-__; стулья офисные - _-_; кровати - __-_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ________; фонд учебников - ________, _____% ;

научно-педагогическая и методическая литература - ______имеется_____________________.

Основные недостатки: _____необходимо текущее обновление_________________________

________________________________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда ________имеется_______________________.

(имеется, не имеется)

6. Состояние    земельного    участка    закрепленного    за    организацией - __________удовлетворительное                                           :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 9311га;

наличие специально оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их техническое      состояние      и      соответствие      санитарным      требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям                                                                                                                        .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _________-------___________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям                               .

_________________________________________________________________________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при  проведении  занятий на указанных объектах _________________соблюдаются______________________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ________--------_____________________________________________

_______________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации __________организовано_________________;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ___________внештатным_________________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ___1_____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| медсестра | Оказание первой медицинской помощи | 2 | договор |  |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «11» сентября 2018г. 32№002117, регистрационный номер ЛО-32-01-001579;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский  кабинет     -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - _5__человек,     состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет -  имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - _5_человек,     состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - ____человек,     состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет -   имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - ____человек,     состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется  (не  имеется),  приспособлен  (типовое помещение),     емкость - _5_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании __________не имеется______________________:

(имеется, не имеется)

_________________________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: ____________------__________________________________________.

8. Питание обучающихся - __________организовано____________________________________:

(организовано, не организовано)

а)  питание организовано в _______4________смены, в ____________10________________

(количество смен)                   (количество столовых)

столовых на ___228___посадочных мест. Буфет __-____на ___-__мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _________удовлетворительное_________________,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи ___________соблюдаются_______________________;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 38 детей, что составляет 16,6 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется на базе МБДОУ, из продуктов, закупаемых у организаций__________________________________________________________________________;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _______------______________________________________________

_______________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов _________организовано_________________, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

____соответствует_____________.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: необходимо помещение для долгосрочного хранения овощей (овощехранилище)__________________________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - ____достаточное___________________,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние __________соответствует нормативным требованиям______________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации __________________оформлены______________________________.

(оформлены, не оформлены)

Требования     техники     безопасности     при     работе     с     использованием технологического оборудования ______________соблюдаются___________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____________------________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

________не имеется_________________:

(имеется, не имеется)

_______________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное      состояние     пищеблока,      подсобных      помещений и
технологических цехов и участков _______соответствует санитарным нормам______________.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _________--------___________________________________________

_______________________________________________________________________________;

ж)  обеспеченность столовой посудой _______достаточное_____________________________;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников _________имеется_____________________________________________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: ________-----______________________________________________

_______________________________________________________________________________;

и) примерное     двухнедельное     меню, утвержденное     руководителем
образовательной организации _____________имеется____________________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _________организован______________________________,

(организован, не организован)

питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»                                                                                                        .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: ________-----________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

л) наличие   договора   на   оказание   санитарно-эпидемиологических   услуг
(дератизация, дезинфекция) __________имеется__________, _____________________________

(имеется, не имеется)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области», договор от 11.01.2023 г. №70-д                                                                      .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. __________соответствует___________________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим     требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: ______________------_________________________________________

10. Транспортное обеспечение организации - _______не организовано__________________;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятии - __не имеется___;

(имеется, не имеется)

б) общее   количество   обучающихся,   нуждавшегося   в   подвозе   к   местам

проведения занятий  -__-__человек, __-__ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименова- ние | Марка транспортного средства | Коли-чество | Год приобрете-ния | Соответст -вие требованиям ГОСТа Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техни-ческое состоя-ние | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие    оборудованных    мест   стоянки    (боксов),    помещений для 
обслуживания и ремонта автомобильной техники ________________-----___________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ______________------______________________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Потребность          в          замене          (дополнительной	закупке)______------_______,

(имеется, не имеется)

количество - _____единиц.

11. Мероприятия    по    обеспечению    охраны    и    антитеррористической 
защищенности организации ___________выполнены___________________________________:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана	объектов	организации	осуществляется     частным охранным предприятием

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе ____________сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в  составе _______человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО Частное охранное предприятие «ВИКТОРИЯ», лицензия на оказание охранных услуг  №254 от 28.11.2019, договор ПЦО, видеонаблюдения по охране зданий, сооружений, обособленных помещений  №57/23 от 11.01.2023 г.                                                                                                          ;

(наименование услуг, организация, № и дата лицензии на оказание услуг, №, дата договора)

Клинцовский МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Брянской области», действующего на основании Положения о филиале и доверенности №20403/3024 от 20.12.2021 г., договор №20409/175 от 11.01.2023 г.                                                                                                                     ;

(наименование услуг, организация, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты       организации       системой       охранной       сигнализации ________________________оборудованы____________________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами    видеонаблюдения    и    охранного    телевидения объекты   ______________________________оборудованы______________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием ________________________кнопка экстренного вызова___________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория	организации	ограждением ___________оборудована________________

(оборудована, не оборудована)

и ________обеспечивает_____________ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___________организована______________.

(организована, не организована)

Основные недостатки: __________------___________________________________________

_______________________________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

____________________________соответствует___________________________________________

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 - 2023 году проверка состояние пожарной безопасности _____________не проводилась___________________________________,

(проводилась, не проводилась)

_________________________________________________________________________________.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные   результаты   проверки ___________________________________________________ и предписания _______________________________________________________;

б) требования пожарной безопасности ___________выполняются______________________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой  пожарной   сигнализации  объекты  организации _______оборудована______.

(оборудована, не оборудована)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения управления эвакуацией 3 типа                                                                                                                ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое и звуковое извещение при пожаре                                                              .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится ______________в исправном состоянии_______________;

(исправна, неисправна)

г) здания   и   объекты   организации   системами   противодымной   защиты __________________________оборудована__________________________________________;

(оборудована, не оборудована)

д) система передачи извещений о пожаре _____________обеспечивает_________________

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система     противопожарной     защиты     и     эвакуации         _____обеспечивает___________ защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов _____________обеспечивает___________________________ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования _____проводилась________. Вывод на основании акта № 24 от «08» июня 2023 г.

(проводилась, не проводилась)

года, выданного  АО «Брянскторгтехника» - _________соответствует нормам_____________;

(наименование организации, проводившей проверку) соответствует (не соответствует)  нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре __________организовано__________.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  в организации  _____________проведены__________________________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление     помещений	и     объектов    организации осуществляется _____________теплоцентралью______________________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _____________удовлетворительное___________________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы __________проведена________________________,

(проведена, не проведена)

акт промывки и гидравлического испытания систем теплоснабжения от 13.06.2023.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет ____-  %  от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _-_ %. Хранение топлива _________________________________________-------___________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим    воздухообмена    в    помещениях    и    объектах    организации ____________________________соблюдается________________________________________

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _________естественная, приточная вентиляция________.

указать тип вентиляции (приточная, естественна и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение      образовательной      организации      осуществляется ООО «Клинцовская теплосетевая компания», договор от 11.01.2023 №151005                                           .

16. Газоснабжение образовательной организации: _____________------_______________.

17. Канализация МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г.Клинцы», договор от 11.01.2023 №13.

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида №17 «Светлячок» г.Клинцы Брянской области                                            .

(полное наименование организации)

к новому 2023 -  2024 учебному году готово и допущено к работе в новом учебном году без замечаний

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В   ходе   проведения   проверки   выявлены   нарушения,  влияющие на организацию учебного процесса:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)